Приложение №1
Характеристика объектов, на которых реализовываются мероприятия.
1.
	Регион:
	Ульяновская область

	Почтовый индекс:
	432008

	Город:
	Ульяновск

	Улица:
	Западный бульвар

	Дом:
	20 А

	

	Наименование объекта (школа №__, больница №__ и т.п.):
	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37»

	Ведомственная подчиненность:
	Управление образования администрации города Ульяновска

	Назначение объекта:
	школа

	Среднесписочная численность, всего (чел):
	729

	

	График работы учреждения

	Период действия (год)
	Временной интервал (часы)
	Часов 
	Рабочих дней в неделю

	2013 г.
	9-21
	14
	6

	2014 г.
	9-21
	14
	6

	

	

	Основные характеристики здания

	Основной Строительный материал (Панель/кирпич/монолит/ и др.)
	кирпич

	Год постройки
	1975

	Площадь здания (м2) / Объём здания (м3)
	6042,8 кв. м., 20868 куб. м.

	Этажность
	3

	Тип кровли (ондулин/металл/черепица/ и др)
	Мягкая/металл

	

	Тип остекления (деревянные рамы/пластиковые/ и др.)
	пластиковые

	Площадь остекления (м2)
	1235,00

	Площадь входных дверей (м2)
	71

	

	Отопление

	Тип отопления (центральное и.т.п.)
		центральное

	Отапливаемая площадь (м2)
	6 042,8

	Количество батарей
	Батареи - 208 

	Материал труб системы теплоснабжения
	сталь/ пенополиуретан

	

	Отопительный период 2014 года

	Период
	Продолжитель-ность (дней)
	Средняя наружная темпера-тура (°С)
	Средняя внутренняя температура (°С)

	Январь
	31
	-10,4
	21

	Февраль 
	28
	-11,2
	21

	Март
	31
	-1,1
	21

	Апрель
	30
	4,6
	25

	Май
	3
	16,8
	27

	Июнь
	0
	17,5
	21

	Июль
	0
	19,5
	28

	Август
	0
	19,9
	28

	Сентябрь
	9
	11,9
	23

	Октябрь
	31 
	2,9
	21

	Ноябрь
	30
	-3,5
	21

	Декабрь
	31
	-6,2
	21

	Всего
	215
	
	

	Теплоснабжение

	Тип теплоснабжения
	Центральное

	Температура в подающем трубопроводе (°С)
	от 110 до 60 

	Температура в обратном трубопроводе (°С)
	от  64 до 47

	Количество оборудованных приборами учета точек ввода объекта

	Наименование показателя 
	Количество, (шт.) 
	Тип прибора (марка) 
	Примечание

	тепловой энергии 
	3
	ВКТ-7
ВЭПС
КТПТР-07
	Декабрь 2014 г.



Фактическое потребление энергоресурсов за отопительный период
	№
	Наименование энергетического ресурса
	Тепловая энергия

	
	2014
	Гкал

	1
	Январь
	208,464

	2
	Февраль
	239,056


	3
	Март
	171,897


	4
	Апрель
	151,819


	5
	Май
	25,032


	6
	Июнь
	0

	7
	Июль
	0

	8
	Август
	0

	9
	Сентябрь
	23,526

	10
	Октябрь
	136,73

	11
	Ноябрь
	141,458

	12
	Декабрь
	172,018

	
	ИТОГО за отопительный период
	1270



