Приложение №1

Характеристика объектов, на которых реализовываются мероприятия.

1.

| Регион: |  | Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый индекс: |  | 432008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  | Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица: |  | Западный бульвар |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом: |  | 20 А |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта (школа №__, больница №__ и т.п.): |  | муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37» |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная подчиненность: |  | Управление образования администрации города Ульяновска |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение объекта: |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность, всего (чел): |  | 729 |  |  |  |  |  |  |  |
| График работы учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия (год) |  | Временной интервал (часы) |  |  | Часов |  |  | Рабочих дней в неделю |  |
| 2013 г. |  | 9-21 |  |  | 14 |  |  | 6 |  |
| 2014 г. |  | 9-21 |  |  | 14 |  |  | 6 |  |
| Основные характеристики здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной Строительный материал (Панель/кирпич/монолит/ и др.) |  | кирпич |  |  |  |  |  |  |  |
| Год постройки |  | 1975 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь здания (м2) / Объём здания (м3) |  | 6042,8 кв. м., 20868 куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этажность |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кровли (ондулин/металл/черепица/ и др) |  | Мягкая/металл |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип остекления (деревянные рамы/пластиковые/ и др.) |  | пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь остекления (м2) |  | 1235,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь входных дверей (м2) |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип отопления (центральное и.т.п.) |  | центральное |  |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь (м2) |  | 6 042,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество батарей |  | Батареи - 208 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал труб системы теплоснабжения |  | сталь/ пенополиуретан |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопительный период 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период |  | Продолжитель-ность (дней) |  | Средняя наружная темпера-тура (°С) |  |  | Средняя внутренняя температура (°С) |  |  |
| Январь |  | 31 |  | -10,4 |  |  | 21 |  |  |
| Февраль |  | 28 |  | -11,2 |  |  | 21 |  |  |
| Март |  | 31 |  | -1,1 |  |  | 21 |  |  |
| Апрель |  | 30 |  | 4,6 |  |  | 25 |  |  |
| Май |  | 3 |  | 16,8 |  |  | 27 |  |  |
| Июнь |  | 0 |  | 17,5 |  |  | 21 |  |  |
| Июль |  | 0 |  | 19,5 |  |  | 28 |  |  |
| Август |  | 0 |  | 19,9 |  |  | 28 |  |  |
| Сентябрь |  | 9 |  | 11,9 |  |  | 23 |  |  |
| Октябрь |  | 31 |  | 2,9 |  |  | 21 |  |  |
| Ноябрь |  | 30 |  | -3,5 |  |  | 21 |  |  |
| Декабрь |  | 31 |  | -6,2 |  |  | 21 |  |  |
| Всего |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип теплоснабжения |  | Центральное |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в подающем трубопроводе (°С) |  | от 110 до 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура в обратном трубопроводе (°С) |  | от 64 до 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество оборудованных приборами учета точек ввода объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Количество, (шт.) |  | Тип прибора (марка) |  |  | Примечание |  |  |
| тепловой энергии | 3 |  | ВКТ-7 ВЭПС КТПТР-07 |  |  | Декабрь 2014 г. |  |  |

Фактическое потребление энергоресурсов за отопительный период

| № | Наименование энергетического ресурса | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | Гкал |
| 1 | Январь | 208,464 |
| 2 | Февраль | 239,056 |
| 3 | Март | 171,897 |
| 4 | Апрель | 151,819 |
| 5 | Май | 25,032 |
| 6 | Июнь | 0 |
| 7 | Июль | 0 |
| 8 | Август | 0 |
| 9 | Сентябрь | 23,526 |
| 10 | Октябрь | 136,73 |
| 11 | Ноябрь | 141,458 |
| 12 | Декабрь | 172,018 |
|  | ИТОГО за отопительный период | 1270 |